Отчет об исполнении предписаний МЧС в 2017г.

| № | Название учреждения | Выявленные нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с указанием пункта нормативного акта, который нарушен и существа нарушения) | Принятые меры (с указанием дат составления протокола, вынесения постановления, выдачи предписания и т.д.) | Сроки устранения | Возможные варианты устранения нарушения (по каждому пункту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99 | Плановая проверка- акт№735 от 28.04.2017. Выявленные нарушения: - Не представлена техническая документация на материалы, примененные в отделке стен и пола в коридоре и холле административного здания, содержащая информацию о показателях пожарной опасности; - Ширина горизонтальных участков путей эвакуации административного здания (участок между холлом и коридором; коридор (проход) основного выхода) в свету менее 1 м (фактически 0,78 – 0,86 м). | - Протоколы об административном правонарушении от 03.05.2017г. № 581, 582 на должностное лицо по ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 КоАП РФ | 02.10.2017; | ВЫПОЛНЕНО |