Отчет об исполнении предписаний Роспотребнадзора

| № | Название учреждения | Выявленные нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с указанием пункта нормативного акта, который нарушен и существа нарушения) | Принятые меры (с указанием дат составления протокола, вынесения постановления, выдачи предписания и т.д.) | Сроки устранения | Возможные варианты устранения нарушения (по каждому пункту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99 | Плановая проверка- акт№04-3/397от 28.11.2016. Выявленные нарушения: -Мероприятия по первому поясу ЗСО скважины не выполнены в соответствии п.3.2.1,3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 : территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия; не представлено санэпидзаключение на проект зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения; -оборудование в производственном помещении (горячем цеху), моечные ванны (на мойке кухонной и столовой посуды) не оборудованы локальной вытяжной системой с вытяжкой в зоне максимального загрязнения и являющиеся источником повышенных выделений влаги, что является нарушением требований п.4.5 СП 2.3.6.1079-01, п.7.1 СП 2.1.2.3358-16; -нарушены п. 5.2. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»: при проверке личных медицинских книжек сотрудников, выявлено – не проведено бактериологическое обследование на наличие возбудителя дифтерии у лиц, поступивших на работу в ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» г.о. Самара (19.10.2016 Шабанова Ю.А., 19.10.2016 Салеева Л.Л., 21.10.2016 Березина О.А., 23.07.2015 Агарков С.М., 24.10.2016 Грошев С.А., 01.03.2016 Гуженко Е.Н., 01.08.2016 Клименко В.А., 27.07.2016 Кондратьева Е.Н., 25.04.2016 Михайлова Ю.А., 29.07.2016 Попов С.С., 08.02.2016 Супонева Л.В.); -нарушены п. 2.30 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: в процедурном кабинете допускается хранение в воздушном стерилизаторе многоразовых медицинских изделий, простерилизованных в неупакованном виде. | Протоколы об административном правонарушении от 28.11.2016г. № 04-3/775 на должностное лицо по ст. по ст. 6.28 ч.1 КоАП РФ (штраф 10000 руб.); № 03-5/509 от 28.11.2016. на юридическое лицо по статье 6.4 КоАП РФ (штраф 10000 руб.); № 07-2/133 от 28.11.2016. на должностное лицо по ст. 6.3. КоАП РФ (штраф 500 руб.). -Предписания от 28.11.2016г. № 04-3/420; №07-2/147 от 28.11.2016; №03-5/200 от 28.11.2016. | 01.11.2017; 27.11.2017. 26.12.2016; | -Выполнить мероприятия по первому поясу ЗСО скважины в соответствии с п.3.2.1,п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; представить санэпидзаключение на проект зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения в соответствии с требованиями п.п.1.13-1.17.СанПиН 2.1.4.1110-02. ВЫПОЛНЕНО - Оборудование в производственном помещении (горячем цеху), моечные ванны (на мойке кухонной и столовой посуды) оборудовать локальной вытяжной системой с вытяжкой в зоне максимального загрязнения и являющиеся источником повышенных выделений влаги. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СДАНА НА ПРОВЕРКУ В ГБУСО «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» -выполнить 5.2. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», -выполнить п. 2.30 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность ВЫПОЛНЕНО |